## PRO-ENV-07-APP-01
KHÁCH SẠN BẾN THÀNH - REX HOTEL
HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
BÁO CÁO XỬ LÝ, KHẮC PHỤC Sự không phù hợp/Sự cố/Vi phạm/Khiếu nại
Bộ phận: Bảo vệ và PCCC - Năm: 2021
Mã số: PRO-ENV-07-APP-01
Phát hiện & ghi nhận KPH/KHIẾU NẠI/SỰ CỐ/VI PHẠM | [6 empty] | Hành động giải quyết KPH/KHIẾU NẠI/SỰ CỐ/VI PHẠM | [10 empty] | Theo dõi và kiểm tra xác nhận kết quả thực hiện hành động giải quyết KPH/KHIẾU NẠI/SỰ CỐ/VI PHẠM
Ngày phát hiện/tiếp nhận | Số báo cáo | Tình trạng thực hiện hành động giải quyết (Open, Pending, Accepted, Closed) | Nội dung phát hiện & yêu cầu xử lý (mô tả và viện dẫn hồ sơ liên quan nếu có) | Người phát hiện/tiếp nhận | Cá nhân hay Đơn vị |  | Phân tích nguyên nhân gốc (5WHY) | Đánh giá rủi ro (C/TB/T) | Hành động xử lý loại bỏ KPH/Sự cố/Vi phạm/Khiếu nại |  |  | Hành động khắc phục loại bỏ nguyên nhân gốc của KPH/Sự cố/Vi phạm/Khiếu nại |  |  | Xem xét, phê duyệt |  |  | Kết quả
[9 empty] | Nội dung | Trách nhiệm | Thời hạn | Nội dung | Trách nhiệm | Thời hạn | Ngày | Trưởng Bộ phận | Ban GĐ | Ngày | Người kiểm tra | Hành động xử lý theo KH | Hành động khắc phục theo Kế hoạch | Kiểm tra xác nhận hiệu lực hành động KP
[22 empty] | 6 tháng |  | 12 tháng
[5 empty] | Yêu cầu | Có KPH/VP ... | [15 empty] | Hành động khắc phục | Sự tái diễn | Hành động khắc phục | Sự tái diễn
19/05/2021 | AOC-05 | Accepted | Các biện pháp phòng cháy chữa cháy đã xác định và thực hiện theo đúng yêu cầu, tuy nhiên, chưa cập nhật tổng hợp kết quả xác định các khu vực có khả năng cháy nổ và mức độ rủi ro/từng khu vực (khả năng xuất hiện, hậu quả) theo đúng hiện trạng để xem xét, cải tiến nguồn lực & hoạt động cần thiết (kiểm tra giám sát, diễn tập, giảm thiểu mức rủi ro … ) tương ứng nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả áp dụng theo mong đợi. | Trưởng phòng: Trần Anh Sơn | BMT | PCCC | Chưa cập nhật đầy đủ một số hạng mục trong quá trình lưu trữ hồ sơ. | T | Rà soát lại các khu vực có nguy cơ cháy nổ, thực hiện đánh giá các khu vực có nguy cơ cháy nổ và các bước tiến hành khi xảy ra sự cố. | Trưởng phòng: Trần Anh Sơn | Xử lý, áp dụng hành động khắc phục ngay. | Bộ phận tiến hành việc xây dựng, bổ sung các biện pháp chữa cháy theo từng khu vực, tổng hợp kết quả khu vực có khả năng cháy nổ và hướng xử lý. | Trưởng phòng: Trần Anh Sơn |  | 2021-03-06 | Trần Anh sơn
19/05/2021 | AOC-05 | Accepted | Các biện pháp phòng cháy chữa cháy đã xác định và thực hiện theo đúng yêu cầu, tuy nhiên, chưa cập nhật tổng hợp kết quả xác định các khu vực có khả năng cháy nổ và mức độ rủi ro/từng khu vực (khả năng xuất hiện, hậu quả) theo đúng hiện trạng để xem xét, cải tiến nguồn lực & hoạt động cần thiết (kiểm tra giám sát, diễn tập, giảm thiểu mức rủi ro … ) tương ứng nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả áp dụng theo mong đợi. | Phó phòng: Phạm Quốc Bình | BMT | PCCC | Chưa cập nhật đầy đủ một số hạng mục trong quá trình lưu trữ hồ sơ. | T | Rà soát lại các khu vực có nguy cơ cháy nổ, thực hiện đánh giá các khu vực có nguy cơ cháy nổ và các bước tiến hành khi xảy ra sự cố. | Phó phòng: Phạm Quốc Bình | Xử lý, áp dụng hành động khắc phục ngay. | Bộ phận tiến hành việc xây dựng, bổ sung các biện pháp chữa cháy theo từng khu vực, tổng hợp kết quả khu vực có khả năng cháy nổ và hướng xử lý. | Phó phòng: Phạm Quốc Bình |  | 12/05/2020 | Trần Anh sơn

## PRO-ENV-04-APP-01
KHÁCH SẠN BẾN THÀNH - REX HOTEL
HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG VÀ KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG ĐÁNG KỂ
BỘ PHẬN BẾP
Mã số: PRO-ENV-04-APP-01 | [18 empty] | Cập nhật: 03/06/2021
Quá trình/Hoạt động/sản phẩm | Đặc tính |  |  | Chủ quá trình | Khía cạnh môi trường
[5 empty] | Chất thải | [9 empty] | Sử dụng tài nguyên |  |  |  |  | Môi trường lao động
[5 empty] | Nước thải sinh hoạt | Rác thải sinh hoạt | Rác thải nguy hại | Rác thải tái chế | Khí thải | Không khí xung quanh | Tiếng ồn | Phát sinh Nhiệt | Rung động | Bụi | Nước | Điện | Gas | Hóa chất | Nhiên liệu | Ánh sáng | Nhiệt độ | độ ẩm | tốc độ gió
| R | NR | E
P1- Quá trình thiết kế món ăn, và chế biến thưc phẩm | R |  | E | KI | SEA | EA |  | EA | EA | EA | EA | EA |  |  | EA | EA | EA |  |  | EA | EA | EA | EA
S7- Quá trình bảo quản thực phẩm | R |  |  | KI | SEA | EA |  | EA |  |  | EA |  |  |  | EA | EA | EA |  |  | EA | EA | EA | EA
S16- Quá trình quản trị hành chính | R |  |  | Các bộ phận |  | EA | EA | EA |  |  | EA | EA |  |  |  | EA |  |  |  | EA | EA | EA | EA
Biện pháp kiểm soát:
1/Biện pháp hiện tại đang áp dụng (Mô tả/viện dẫn tài liêu liên quan): |  |  |  |  | Theo dõi ghi chép nhật ký vận hành mỗi ngày, thuê đối tác đảm nhận bảo trì, bảo dưỡng hệ thống XLNT, hút bùn các hố gas định kỳ 1,5 tháng/lần. | Thực hiện phân loại rác đúng theo Hướng dẫn phân loại rác thải tại các bộ phận, phiên bản 2012.04, ban hành ngày 15/04/2012 | Thực hiện phân loại rác đúng theo Hướng dẫn phân loại rác thải tại các bộ phận, phiên bản 2012.04, ban hành ngày 15/04/2012, thông tư 36/2015/TT-BTNMT | Thực hiện phân loại rác đúng theo Hướng dẫn phân loại rác thải tại các bộ phận, phiên bản 2012.04, ban hành ngày 15/04/2012 | Lắp ống khói thải cao khỏi tòa nhà, đạt qui chuẩn QCVN 19:2009 | Lắp quạt thông gió, quạt thổi giải nhiệt, cung cấp gió tươi. Đạt qui chuẩn QCVN 05:2013 | Lắp vách cách âm, bố trí khu vực riêng ít người qua lại, bảo trì thiết bị, đạt qui chuẩn QCVN 26:2010, tiêu chẩn vệ sinh lao động theo quyết định 3733/2002/QĐ-BYT | Lắp quạt thông gió, quạt thổi giải nhiệt, máy lạnh (nếu cần). | Lắp khung dầm giảm rung chấn của máy giặt tại nhà giặt. | Lắp máy hút bụi, vách ngăn bụi phát tán, vệ sinh hút bụi, phun nước làm ẩm. | Lắp đồng hồ đo chỉ số nước, sử dụng thiết bị tiết kiệm nước, đặt chỉ tiêu, ghi chép, phân tích, báo cáo… | Lắp đồng hồ đo chỉ số điện, sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, đặt chỉ tiêu, ghi chép, phân tích báo cáo… Tắt 3 kho mát, lạnh, đông trong thời buổi vắng tiệc. | Tắt ngay thiết bị sau khi sử dụng, cân, ghi chép, báo cáo… | Sử dụng lượng hóa chất vừa đủ khi vệ sinh, ví dụ: 100ml/01 xô nước 15l, ghi chép, báo cáo… | Bổ sung nhiên liệu đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, ghi chép, báo cáo… | Mở đèn vừa đủ, ánh sáng nơi làm việc đạt = 300 lux | Sử dụng quạt làm mát những nơi thiếu gió, hoặc nhiệt độ cao. | Sử dụng quạt làm mát những nơi thiếu gió, hoặc nhiệt độ cao. | Đóng, mở cửa sổ hoặc tăng cường quạt thổi ở những nơi thiếu gió.
2/Biện pháp kiểm soát tăng cường (cho các hoạt động/quá trình có khía cạnh môi trường đáng kể) |  |  |  |  | 1.Theo dõi chất lượng nước châm bổ sung men vi sinh khi lưu lượng nước thải vượt quá công suất xử lý, hoặc kết quả quan trắc vượt qui chuẩn QCVN 14:2008 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3/ Biện pháp ứng phó tình trạng khẩn cấp (Mô tả/viện dẫn tài liêu liên quan): |  |  |  |  | 1.Tăng cường bơm nước thải dự phòng, 2. lắp quạt thông hơi tại các phòng có hố gas. | N/A | Trang bị thiết bị chữa cháy gần khu vực chứa, xây dựng nhà chứa tại khu vực xa nguồn nước, nguồn đất thấm. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Trang bị thiết bị phao ngắt tự động, thiết bị báo từ xa đặt tại phòng kỹ thuật | Lắp CB an toàn. Trang bị thiết bị chữa cháy gần khu vực trạm điện, tủ điện. | Trang bị thiết bị chữa cháy tại khu vực thi công, bếp nấu. | Trang bị khay chứa chống tràn, rò rỉ tại khu vực chứa, xây dựng nhà chứa tại khu vực xa nguồn nước, nguồn đất thấm. | Trang bị thiết bị chữa cháy gần khu vực chứa, xây dựng nhà chứa tại khu vực xa nguồn nước, nguồn đất thấm. | N/A | N/A | N/A | N/A
Ghi chú :
Các ký hiệu:
R: Hoạt động thường xuyên (Routine)
NR: Hoạt động không thường xuyên (Non routine)
E: hoạt động có tình trạng khẩn cấp (Emergency)
SEA: Khía cạnh môi trường đáng kể + Màu Vàng (significant environmental aspect) | [10 empty] | SEA
EA: Khía cạnh môi trường + Màu xanh lá cây (environmental aspect) | [10 empty] | EA
Nhận dạng mức độ tuân thủ biện pháp kiểm soát bằng cách tô màu như sau:
Xanh lá cây: | Tuân thủ triệt để
Vàng: | Tuân thủ một phần
Đỏ: | Không tuân thủ
Soạn thảo | [15 empty] | Phê duyệt
Đại diện Lãnh đạo Môi trường | [15 empty] | Giám đốc khách sạn