## PRO-ENV-03-APP-03 (06-2020)
KHÁCH SẠN BẾN THÀNH - REX HOTEL
HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Mã số: PRO-ENV-03-APP-03
ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC 06 tháng năm 2022
Ngày lập: 31/07/2022
STT | Khía cạnh môi trường /chủ đề | Tên, mã văn bản | Ngày hiệu lực | Nguồn gốc | Nội dung yêu cầu tuân thủ | Bộ phận áp dụng | Đánh giá rủi ro (mức độ phạt vi phạm) | Bằng chứng áp dụng (hình ảnh, hồ sơ, tài liệu,...) | Xác nhận và đánh giá sự tuân thủ
[9 empty] | Triệt để | Không triệt để | Chưa đầy đủ | Nội dung chưa tuân thủ
A- Yêu cầu pháp luật
1 | Tiêng ồn - Chất thải | QCVN 24:2016/BYT | 30/06/2016 | Bộ y tế | Tiếng ồn tại khu vực nhà giặt và máy phát điện: dB ≤ 85 | HK, EN | N/A | Báo cáo quan trắc môi trường lao động tháng 03,06/2022 và định kỳ theo Quý. | X | N/A | N/A | N/A
2 | Tiêng ồn - Chất thải | QCVN 26:2010/BTNMT QCVN 24:2016/BYT | 16/12/2010 01/12/2016 | Bộ TNMT Bộ Y tế | Tiếng ồn tại khu vực công cộng và dân cư: dB ≤ 70 | Các bộ phận | 1 triệu - 160 triệu đồng | Báo cáo quan trắc môi trường lao động tháng 03,06/2022 và định kỳ theo Quý. | X | N/A | N/A | N/A
3 | Vi khí hậu - MT lao động | QCVN 26:2016/BYT | 30/06/2016 | Bộ y tế | Khu vực sản xuất và làm việc: nhiệt độ 24 - 34°C, độ ẩm 40 - 80, tốc độ gió 0,1 - 1,5 m/s | Bếp, khối văn phòng, nhà giặt | N/A | Báo cáo quan trắc môi trường lao động tháng 03,06/2022 và định kỳ theo Quý. | X | N/A | N/A | N/A
4 | Độ rung - chất thải | QCVN 27:2016/BYT | 30/06/2016 | Bộ y tế | Độ rung tại nhà giặt: vận tốc ≤ 2,8 m/s, gia tốc ≤ 1,4 m²/s | HK | 3 triệu - 60 triệu đồng | Báo cáo quan trắc môi trường lao động tháng 03,06/2022 và định kỳ theo Quý. | X | N/A | N/A | N/A
5 | Nước thải - chất thải | QCVN 14:2008 | 15/01/2009 | Bộ TNMT | Hệ thống xử lý nước thải : pH 5- 9, TSS ≤ 100, TDS ≤ 1.000, BOD ≤ 50, NO ≤ 50, PO ≤ 10, Amoni ≤ 10, Sunfua ≤ 4, Tổng dầu mỡ ≤ 10, chất hoạt động bề mặt ≤ 10, Tổng coloform ≤ 5.000 | Các bộ phận | 1 triệu - 1 tỷ đồng | Báo cáo quan trắc môi trường lao động tháng 03,06/2022 và định kỳ theo Quý. | X | N/A | N/A | N/A
6 | Khí thải - chất thải | QCVN 19:2009 | 01/01/2010 | Bộ KHCN&MT | Khí thải khu vực bếp và máy phát điện: bụi tổng ≤ 200, CO ≤ 1.000, SO₂ ≤ 500, NO ≤ 850 | KI, EN | 20 triệu - 90 triệu đồng | Báo cáo quan trắc môi trường lao động tháng 03,06/2022 và định kỳ theo Quý. | X | N/A | N/A | N/A
7 | Không khí - chất thải | QCVN 05:2013/BTNMT QCVN 03:2019/BYT QCVN 02:2019/BYT Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT | 01/01/2014 09/12/2019 22/09/2019 25/10/2002 | Bộ TNMT Bộ Y tế | Qui chuẩn chất lượng không khí tại tầng hầm để xe: bụi ≤ 0,3, SO₂ ≤ 0,35, NO₂ ≤ 0,2, CO ≤ 30 (mg/m³) Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về: bụi nơi làm việc; giới hạn tiếp xúc cho 50 chất hóa học; tiêu chuẩn vệ sinh lao động về hơi khí độc, bụi. | SE, EN | 5 triệu - 150 triệu | Báo cáo quan trắc môi trường lao động tháng 03,06/2022 và định kỳ theo Quý. | X | N/A | N/A | N/A
8 | Rác thải nguy hại- chất thải | Thông tư 02/2022/TT-BTNMT | 10/01/2022 | Bộ TNMT | Có nơi chứa và thiết bị chứa, có biển cảnh báo, xa nguồn nước, đất thấm, có thiết bị chữa cháy. Có hợp đồng xử lý chất thải nguy hại, báo cáo định kỳ 1 năm/lần | HK, BMT | 0,5 triệu - 25 triệu đồng | - Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. - Hợp đồng xử lý CTNH - Biên bản bàn giao CTNH - Thông báo xử lý CTNH - Chứng từ chất thải nguy hại tháng 1 - 6/2022 | X | N/A | N/A | N/A
9 | Hoá chất - tài nguyên | Nghị định 113/2017/NĐ-CP | 25/11/2017 | Chính phủ | Khu vực nhà giặt, phòng ngủ, Steward, kỹ thuật: lưu trữ và sử dụng an toàn hoá chất. | HK, F&B, EN | N/A | Sổ kiểm tra kho hoá chất | X | N/A | N/A | N/A
10 | Nước cấp - tài nguyên | QCVN 01-1:2018/BYT | 14/12/2018 | Bộ Y tế | Bồn chứa nước cấp toàn khách sạn: coliform = 0, escherichia coli = 0 | EN | N/A | Phiếu xét nghiệm nước máy qua bồn chứa tháng 04/2022 | X | N/A | N/A | N/A
11 | Năng lượng - tài nguyên | Nghị định 21/2011/NĐ-CP | 29/03/2011 | Chính phủ | Toàn khách sạn: sử dụng điện, gas, xăng, dầu tiết kiệm hiệu quả | Các bộ phận | N/A | Báo cáo sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tháng 01/2022 | X | N/A | N/A | N/A
12 | ATVSTP - thực phẩm | Quyết định 1246/QĐ-BYT | 31/03/2017 | Bộ Y tế | Khu vực nhà hàng, tiệc và bếp: thực hiện ba bước tự kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm | F&B, KI | N/A | Các biên bản kiểm tra của sở ban ngành | X | N/A | N/A | N/A
13 | Kiểm định - ATLĐ | Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH | 01/03/2020 | Bộ LĐTBXH | Toàn khách sạn: Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động | EN, P&I | N/A | - Phiếu kết quả kiểm định các thiết bị. - Danh sách các thiết bị kiểm định. | X | N/A | N/A | N/A
14 | PCCC - An toàn cháy-nổ | Thông tư 149/2020/TT-BCA và Thông tư 150/2020/TT-BCA, Thông tư 123/2021/TT-BCA Nghị định 136/2020/NĐ-CP | 20/02/2021 20/02/2021 28/06/2022 10/01/2021 | Bộ Công An Chính phủ | Toàn khách sạn: qui định an toàn phòng chống cháy - nổ | Các bộ phận | N/A | Biên bản kiểm tra An toàn - PCCC năm 2021 và 2022 | X | N/A | N/A | N/A
15 | Năng lượng - kiểm toán | Thông tư 25/2020/TT-BCT | 13/11/2020 | Bộ Công Thương | Kiểm toán năng lượng định kỳ 3 năm/lần | Các bộ phận | N/A | Báo cáo kiểm toán năng lượng năm 2021 | X | N/A | N/A | N/A
16 | Rác thải y tế - kiểm soát | Thông tư 20/2021/TT-BYT | 10/01/2022 | Bộ Y tế | Thu gom, vận chuyển và tập kết đúng nơi quy định và được thu gom bằng đơn vị chuyên môn | Các bộ phận | N/A | Sổ giao nhận rác thải y tế | X | N/A | N/A | N/A
17 | Hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường | Nghị định 08/2022/NĐ-CP | 10/01/2022 | Chính phủ | Hướng dẫn một số điều về Luật bảo vệ môi trường | Các bộ phận | N/A | Văn bản hướng dẫn | X | N/A | N/A | N/A
18 | Báo cáo công tác bảo vệ MT | Thông tư 02/2022/TT-BTNMT | 10/01/2022 | Bộ TNMT | Báo cáo công tác bảo vệ môi trường | BGĐ, BMT | 5 triệu - 40 triệu | Quyết định phê duyệt Đế án BVMT số 717/QĐ-TNMT-QLMT | X | N/A | N/A | N/A
B- Yêu cầu của các bên quan tâm
1 | Tiết giảm nguyên vật liệu, năng lượng - Chi phí | Chính sách của khách sạn | 01/01/2018 | Ban Giám đốc | Toàn khách sạn: Sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả, giảm tiêu hao nguyên vật liệu | Các bộ phận | N/A | Báo cáo tiêu thụ điện, nước, hoá chất, khăn, ga, amenities… 06 tháng đầu năm 2022 | X | N/A | N/A | N/A
2 | Phân loại rác thải | Quyết định 44/2018/QĐ-UBND | 24/11/2018 | UBND thành phố Hồ Chí Minh | Phân loại rácvà thu gom đúng nơi quy định | Các bộ phận | N/A | Bảng hướng dẫn, quy định thu gom tại các bộ phận | X | N/A | N/A | N/A
3 | Khách sạn Xanh - bảo vệ MT | 35th ASIAN NTOs | 09/01/2012 | Hiệp hội Du lịch ASIAN, Tổng Công ty, khách sạn | Toàn khách sạn: Tiêu chí Khách sạn Xanh - 35th ASIAN NTOs | Các bộ phận | N/A | Chứng nhận khách sạn Xanh 2016 - 2018 | X | N/A | N/A | N/A
| Soạn thảo | [8 empty] | Phê duyệt
| Điều phối viên môi trường | [7 empty] | Giám đốc khách sạn
| Lê Đăng Huy <Đã ký> | [7 empty] | Phan Thanh Long <Đã ký>