## PRO-ENV-03-APP-01
KHÁCH SẠN BẾN THÀNH - REX HOTEL
HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Danh mục yêu cầu pháp luật và các yêu cầu của các bên quan tâm
Mã số: PRO-ENV-03-APP-01 | [5 empty] | Ngày cập nhật: 15/01/2022
STT | Khía cạnh môi trường - chủ đề | Tên, mã văn bản | Ngày hiệu lực | Nguồn gốc | Nội dung yêu cầu tuân thủ |  | Bộ phận áp dụng | Đánh giá rủi ro (mức độ phạt vi phạm)
A- Yêu cầu pháp luật
1 | Tiêng ồn - Chất thải - MT lao động | QCVN 24:2016/BYT | 30/06/2016 | Bộ y tế | Tiếng ồn tại khu vực sản xuất (nhà giặt và máy phát điện): dB ≤ 85 |  | HK, EN | N/A
2 | Tiếng ồn - Chất thải | QCVN 26:2010/BTNMT QCVN 24:2016/BYT | 16/12/2010 01/12/2016 | Bộ TNMT Bộ Y tế | Tiếng ồn tại khu vực công cộng và dân cư: dB ≤ 70 |  | Các bộ phận | 1 triệu - 160 triệu đồng
3 | Vi khí hậu - MT lao động | QCVN 26:2016/BYT | 30/06/2016 | Bộ y tế | Khu vực sản xuất và làm việc: nhiệt độ 24 - 34°C, độ ẩm 40 - 80, tốc độ gió 0,1 - 1,5 m/s |  | Bếp, khối văn phòng, nhà giặt | N/A
4 | Độ rung - chất thải | QCVN 27:2016/BYT | 30/06/2016 | Bộ y tế | Qui chuẩn độ rung : vận tốc ≤ 2,8 m/s, gia tốc ≤ 1,4 m²/s |  | nhà giặt-HK | 3 triệu - 60 triệu đồng
5 | Nước thải - chất thải | QCVN 14:2008/BTNMT | 15/01/2009 | Bộ TNMT | Qui chuẩn nước thải : pH 5- 9, TSS ≤ 100, TDS ≤ 1.000, BOD ≤ 50, NO ≤ 50, PO ≤ 10, Amoni ≤ 10, Sunfua ≤ 4, Tổng dầu mỡ ≤ 10, chất hoạt động bề mặt ≤ 10, Tổng coloform ≤ 5.000 |  | Các bộ phận | 1 triệu - 1 tỷ đồng
6 | Khí thải - chất thải | QCVN 19:2009/BTNMT | 01/01/2010 | Bộ TNMT | Qui chuẩn khói thải khu vực bếp và máy phát điện: bụi tổng ≤ 200, CO ≤ 1.000, SO₂ ≤ 500, NO ≤ 850 |  | KI, EN | 20 triệu - 90 triệu đồng
7 | Không khí - chất thải | QCVN 05:2013/BTNMT QCVN 03:2019/BYT QCVN 02:2019/BYT Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT | 01/01/2014 09/12/2019 22/09/2019 25/10/2002 | Bộ TNMT Bộ Y tế | Qui chuẩn chất lượng không khí tại tầng hầm để xe: bụi ≤ 0,3, SO₂ ≤ 0,35, NO₂ ≤ 0,2, CO ≤ 30 (mg/m³) Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về: bụi nơi làm việc; giới hạn tiếp xúc cho 50 chất hóa học; tiêu chuẩn vệ sinh lao động về hơi khí độc, bụi. |  | SE, EN | 5 triệu - 150 triệu
8 | Rác thải nguy hại- chất thải | Thông tư 02/2022/TT-BTNMT | 10/01/2022 | Bộ TNMT | Qui định khu vực nhà rác: có nơi chứa và thiết bị chứa, có biển cảnh báo, xa nguồn nước, đất thấm, có thiết bị chữa cháy. Có hợp đồng xử lý chất thải nguy hại, báo cáo định kỳ |  | HK, BMT | 0,5 triệu - 25 triệu đồng
9 | Hoá chất - tài nguyên | Nghị định 113/2017/NĐ-CP | 25/11/2017 | Chính phủ | Qui định lưu trữ, sử dụng an toàn hoá chất: có phiếu an toàn hoá chất; Nơi lưu trữ cách xa nguồn nước, chống đỗ tràn, dán nhãn, biển cảnh báo… |  | HK, F&B, EN | N/A
10 | Nước cấp - tài nguyên | QCVN 01-1:2018/BYT | 14/12/2018 | Bộ Y tế | Qui chuẩn nước cấp qua bồn chứa: coliform = 0, escherichia coli = 0 |  | EN | N/A
11 | Năng lượng - tài nguyên | Nghị định 21/2011/NĐ-CP | 29/03/2011 | Chính phủ | Qui định sử dụng điện, gas, xăng, dầu tiết kiệm hiệu quả trong toà nhà sử dụng năng lượng trọng điểm. |  | Các bộ phận | N/A
12 | ATVSTP - thực phẩm | Quyết định 1246/QĐ-BYT | 31/03/2017 | Bộ Y tế | Qui định việc thực hiện ba bước tự kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống. |  | F&B, KI | N/A
13 | Kiểm định - ATLĐ | Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH | 01/03/2020 | Bộ LĐTBXH | Qui định kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. |  | EN, P&I | N/A
14 | PCCC - An toàn cháy-nổ | Thông tư 149/2020/TT-BCA và Thông tư 150/2020/TT-BCA, Thông tư 123/2021/TT-BCA Nghị định 136/2020/NĐ-CP | 20/02/2021 20/02/2021 28/06/2022 10/01/2021 | Bộ Công An Chính phủ | Qui định an toàn phòng chống cháy - nổ, Quy định về trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn. |  | Các bộ phận | N/A
15 | Năng lượng - kiểm toán | Thông tư 25/2020/TT-BCT | 13/11/2020 | Bộ Công Thương | Qui định v/v lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng |  | Các bộ phận | N/A
16 | Rác thải y tế - kiểm soát | Thông tư 20/2021/TT-BYT | 10/01/2022 | Bộ Y tế | Quy định và hướng dẫn về quản lý chất thải y tế |  | Các bộ phận | N/A
17 | Xử phạt hành chính - Bảo vệ môi trường | Nghị định 45/2022/NĐ-CP | 25/08/2022 | Chính phủ | Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường |  | BGĐ, BMT | N/A
18 | Hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường | Nghị định 08/2022/NĐ-CP | 10/01/2022 | Chính phủ | Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường |  | Các bộ phận | N/A
19 | Báo cáo - bảo vệ MT | Thông tư 02/2022/TT-BTNMT | 10/01/2022 | Bộ TNMT | Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm. |  | BGĐ, BMT | N/A
B- Yêu cầu của các bên quan tâm
1 | Tiết giảm nguyên vật liệu, năng lượng - Chi phí | Chính sách của khách sạn | 01/01/2018 | Ban Giám đốc | Qui định sử dụng tiết kiệm năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giảm tiêu hao nguyên vật liệu. |  | Các bộ phận | N/A
2 | Phân loại rác thải | Quyết định 44/2018/QĐ-UBND | 24/11/2018 | UBND thành phố Hồ Chí Minh | Qui định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. |  | Các bộ phận | N/A
| Soạn thảo | [5 empty] | Phê duyệt
| Điều phối viên môi trường | [5 empty] | Giám đốc khách sạn
| Lê Đăng Huy <Đã ký> |  |  |  |  | Phan Thanh Long <Đã ký>